江苏常熟农村商业银行股份有限公司

招标编号：20210038

# 江苏常熟农村商业银行股份有限公司

# UPS设备采购项目招标书

# 江苏常熟农村商业银行股份有限公司

二〇二一年七月十二日

申   明

本招标文件专用于江苏常熟农村商业银行股份有限公司本次“UPS设备采购”项目招标，江苏常熟农村商业银行股份有限公司对本招标文件及招标文件内容享有解释权。参加投标单位即视为无条件同意本申明并保证对本招标文件可能涉及的江苏常熟农村商业银行股份有限公司商业秘密予以保密，除经江苏常熟农村商业银行股份有限公司书面同意外，任何单位和个人不得为参与本项目投标以外的目的而出版、复制、传播、销售及使用本招标文件。

第一部分  投标函

根据江苏常熟农村商业银行股份有限公司业务发展的需求，现就我行“UPS设备采购”项目进行公开招标：

1.招标编号：20210038

2.招标人：江苏常熟农村商业银行股份有限公司

3.项目实施地点：常熟

4.发放标书时间：北京时间 2021年7月12日

5.投标截止时间：北京时间 2021年8月2日

6.招标人联系方式：

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

地址：江苏省常熟市新世纪大道58号

邮政编码：215500

标书接收：陆志斌

电话号码：0512-52739210

技术联系人：钱慧

电话号码：0512-52738255

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

第二部分 招标产品清单

# 一、UPS电源

| 产品名称 | 品牌 | 容量 |
| --- | --- | --- |
| UPS | 山特 | 1KVA |
|  |  | 3KVA |
|  |  | 6KVA |
|  |  | 10KVA |
|  |  | 20KVA |
|  | 爱普瑞斯 | 1KVA |
|  |  | 3KVA |
|  |  | 6KVA |
|  |  | 10KVA |
|  |  | 20KVA |
|  | 科华 | 1KVA |
|  |  | 3KVA |
|  |  | 6KVA |
|  |  | 10KVA |
|  |  | 20KVA |

# 二、蓄电池、铁箱

| 产品名称 | 品牌 | 容量 |
| --- | --- | --- |
| 蓄电池 | 西恩迪 | 100AH |
|  | 南都 | 100AH |
| 电池柜 | 不指定 | 20节 |
|  |  | 16节 |

# 第三部分 申请人资格要求

1.1凡具备承担本招标项目合法注册的独立法人,符合以下条件：

要求注册资金不少于200万元人民币（或等值外币），注册时间不少于1年；或注册资金不少于100万元人民币（或等值外币），注册时间不少于3年。提供经年检的营业执照副本的复印件，只有资格审查合格的投标文件才有效。

1.2本项目不接受联合体资格审查申请。

1.3 具备完善的技术支持和售后服务体系，具有能长期提供产品、技术支持和优质售后服务的能力。

1.4需原厂对本次招标的授权函原件（原厂商直接参加投标的除外）。

1.5交货时需提供所供货物的保修确认书，保修期限由原厂确认。

1.6能提供良好的技术支持和售后服务，请对设备维护体系作详细说明。并提供售后网点的数量及分布情况。

1.7 江苏、上海地区之外投标人需在苏州地区有正式的分支机构。

质量保证及保修

2.1中标单位应提供原厂设备，以满足招标文件中所提到的规范要求，提供的产品保证是原厂商生产的全新的、未使用过的产品。

2.2中标单位应提供的设备在安装期、试运转期及最终验收后保修期内，由于设备质量问题而产生故障影响正常运行，以及操作人员无法处理的疑难问题，将免费提供修理服务，及时解决设备中存在的各种问题和设备的修理问题。

售后服务措施

3.1中标单位应承诺保证用户的利益，提供用户长久的技术支持及设备使用的培训，保证在保修期内免费服务，并保证在保修期后，对任何出现障碍的设备进行修理，并以不高于本合同同类设备价格向用户提供备件。

3.2中标单位应设有7*24小时客服热线电话，当用户设备出现故障应在2小时内响应。并对用户所提出的技术问题及所要求解决的问题提供具体的实质性的售后服务措施。

3.3 投标方签订合同时按需提供售后履约保函，对所投产品的售后服务履约进行承诺（包括但不限于维修时间承诺、同一故障维修次数承诺等。）

机型变动

4.1在合同期间因停产、升级等原因引起的机型变动，或机型故障率超过招标单位制定的上限标准，需无偿更换新机型，中标方应保证新机型与原机型的兼容性，新机型的性能不低于原机型，价格不高于中标价，也不得以成本原因拒绝供货。

价格承诺

5.1招标单位将根据自身需求向中标单位进行采购，招标单位不保证采购数量。

第四部分  投标方须知

A说明

1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次投标中所叙述项目。

2.定义

2.1“招标方”系指组织本次招标活动的采购机构——江苏常熟农村商业银行股份有限公司。

2.2“投标方”系指向招标方提交投标文件的法人单位。

2.3“服务”系指招标文件规定投标方须承担的技术服务。

3．合格的投标方

3.1凡经过江苏常熟农村商业银行股份有限公司资格预审合格法人单位均为合格的投标方。

3.2 投标方应遵守国家的有关法律。

B招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件用于阐明所需招标项目的软件、硬件及服务、招标投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

（1）招标公告

（2）招标清单

# （3）申请人资格要求

# （4）投标方须知

# （5）投标文件格式

5.招标文件的修改

5.1招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标方有约束力。

C投标文件的编写

6．要求

6.1投标方应仔细阅读招标文件的所有内容,按照招标文件的要求提供投标文件,并保证所提供的全部资料的真实性,否则,其投标可能被拒绝。

7．投标文件组成

7．1 投标文件应包括下列部分：

（1）投标书、投标价格一览表、投标人情况简介、投标人资格证明文件、原产授权函，以及法定代表人授权委托书（法定代表人参加投标，不用此委托书）。

（2）投标文件符合招标文件规定的证明文件，及投标方认为需加以说明的其他内容。

（3）投标方应将投标文件装订成册，在封面上填写“投标文件资料清单”。

8．投标文件格式

8.1投标方应按照招标文件中提供的投标文件格式复制投标书、投标价格一览表、投标人情况简介以及法定代表人授权委托书。

8.2投标方需按照本招标文件要求进行投标。

9．投标报价

9.1投标方应在投标文件上写明投标项目的各项明细报价。

9.2 投标方按上述条款要求填写报价以便于招标方评标。

10．投标方资格证明文件。

10.1资格预审时所报的所有资料均作为投标文件内容(不另报)。

11.投标文件的签署及规定

11.1投标应准备一份正本和两份副本，在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

12.2投标文件正本和副本可复制但均须由投标方法定代表人或投标方法定代表人授权的委托人签字并加盖公章。

12.3除投标方对错处作必要的修改外（修改处加盖公章），投标文件中不许有加行、涂改或改写。

12.4电报、电话、传真形式的投标概不接受。

D 投标文件的递交

13．投标文件的密封和标记

13.1投标方应将投标文件正本和副本按要求装入招投标专用袋内并密封(密封处贴封条并加盖单位公章)，而且要标明招标编号、投标产品名称。

13.2投标文件袋上注明“开标前不得启封”字样。

13.3投标文件由投标方法定代表人或法定代表人授权的委托代理人按规定时间送至招标人处。

E开标和评标

# 14.评标原则和方法

# 14.1招标人对本次招标不进行现场开标。

14.2评标委员会对每一个投标条件进行比较。

14.3对其内容进行分析比较：

（1）投标价格；

（2）投标方整体实力；

（3）技术实力（售后服务能力，实施案例）；

（4）投标者的资信情况和履约能力；

（5）投标者提供的其他优惠条件。

14.4综合分析比较以上各项，评委将根据上述各项得出评标结论。

15.其他注意事项

15.1评标委员会将按照公开、公平、公正的原则对待所有投标方。

15.2 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。

15.3在投标、开标期间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，招标方保留对投标人进行疑问咨询的权力。

15.4评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

15.5在投标、评标过程中，如有投标人联合故意抬高报价或其他不正当行为，招标方有权中止投标或评标。

15.6江苏常熟农村商业银行股份有限公司保留对本次招标的最终解释权。

F中标与签署合同

16.定标的原则

16.1严格按照招标文件的要求和条件进行评标，择优定标。

16.2本次招标，中标单位将授予符合招标文件要求，并且价格性能比最优的投标者。

17.中标通知

17.1评标结束后，由江苏常熟农村商业银行股份有限公司在其官方网站上发布中标公告。

18.签订合同

18.1签订合同之前，双方需对合同的具体细节进行商谈。

18.2中标方按中标公告，在指定的时间、地点与招标方签订合同。

18.3招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

第五部分  投标文件格式

附件1

投  标  书

致：江苏常熟农村商业银行股份有限公司

根据贵方“UPS设备采购”公告，我公司提交下述文件正本一份，副本两份，并保证其真实性。

（1）投标价格一览表

（2）售后服务计划

（3）投标人情况简介

（4）投标人资格证明文件(投标人营业执照复印件并加盖单位公章)

（5）其他优惠条款的说明

（6）按招标文件要求提供的或投标人自愿提供的其他全部文件

（7）原厂授权函

据此函，投标人同意如下：

1.投标人完全接受招标文件中的内容，并将按招标文件的规定履行义务。

2.我方愿按《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规履行我方的全部责任。

3.投标人己详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件，无其它不明事项。

4.投标人同意提供贵方要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解招标人在招标文件中确定的评标原则和程序，并理解贵方不一定要接受最低报价的投标。

5.与本投标有关的一切正式信函请使用以下地址：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人法定代表人姓名、职务（印刷体）：

投标人名称：

单位公章：

法定代表人或授权代理人签字：

日期：年 月 日

附件2

投标人情况简介

1.名称和概况：

A．投标人名称：

B．地址：邮编：

传真／电话：

C．成立日期或注册日期：

D．法定代表人或主要负责人姓名：

2．财务数据：

A. 注册资本：

3．业绩或服务的情况：

2018年至今国内外主要用户的名称和地址：

4.所属集团（如有的话）：

5.其它情况（组织、机构、技术力量、参与本项目的实施人员情况等）

附件3

法定代表人授权委托书

江苏常熟农村商业银行股份有限公司：

兹委托                  (代理人姓名)参加贵单位组织的计算机及外围设备招标活动，全权代表我单位处理投标的有关事宜。

附全权代表情况：

姓名： 性别：年龄：职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

电话：传真：

邮政编码：

单位名称（公章）                        法定代表人（签字）

年   月   日                         年   月    日

# （说明：法定代表人参加投标，不用此委托书）

附件4

各类产品的分类指标及特定维保要求。

投标产品出厂保修期高于本附件要求的请注明

一、UPS电源：

主机：单进单出UPS，在线式不间断电源。

输入指标：电压范围：160V～280V，输入电流谐波失真（THD）：＜ 3%，输入频率：40 - 70 Hz（自动感测）。

输出指标：功率因数：≥0.8；电压：220Vac±1%,满负载效率≥90%；电压稳定性（瞬态）：≤±1%。

转换时间：0（ms）。

信号状态显示：LED状态显示：在线、旁路、电池低电压、电池故障、过载、逆变故障、UPS故障。

旁路方式：过载自动旁路，UPS故障自动旁路，原装手动维修旁路。

保护功能：短路保护、过载保护、电池欠压保护、过温保护，温度补偿功能。

电池管理技术：UPS具有对电池自动充电及自动放电维护功能,时刻检测电池的电压，电流。

有声报警：市电停电时报警，特别的低电池报警。

经济模式（ECO）和主逆模式：当UPS工作在经济模式时，以达到节省能源之目的，如输入市电发生异常，系统自动转移到UPS主逆变供电。

通讯与管理：具有通讯联网功能，UPS可采用干接点、SNMP卡或Modem 等多种通信接口，实现网络远程管理。

特定维保：每年两次巡检，时间由用户确定。

回收服务： 提供报废UPS回收服务。

免费保修期：原厂三年，三年过后，经销商另增加二年保修。

培训：投标人应每年在招标方工作地点对招标方维护人员进行不低于8小时的培训，具体培训时间由招标方确定。

二、蓄电池：

电池产品特点：

ABS结构，不漏液；低自放电率，可防火；可多方位安装使用；高品质AGM隔膜和铅钙合金极板。

产品特性:

额定电压：12V。

内阻：≤6mΩ。

特征：100AH每节电池净重≥27Kg、无游离酸，电池可倒放90°安全使用。极低的电解液比。

使用的环境温度：-15～45℃。

特定维保：每年两次巡检，时间由用户确定。

回收服务： 提供报废电池回收服务。

免费保修期：原厂三年。

随电池报价提供电池柜等相关辅材的报价，招标方视需求采购。

附件5

投标价格一览表

注：此表应装入独立信封内密封，不得与投标书主体文件一同封装或装订。投标价格一览表由以下两个部分组成：

一、设备报价

投标单位请按照以下表格格式填写所投设备报价。

投标第一第二类产品的投标人，应该在UPS、蓄电池、电池柜各至少选择一个产品（可满足UPS、电池、电池柜组合）投标。

| 类别 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 单价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS | 山特 | 1KVA |  |
|  |  |  | 3KVA |  |
|  |  |  | 6KVA |  |
|  |  |  | 10KVA |  |
|  |  |  | 20KVA |  |
|  |  | 爱普瑞斯 | 1KVA |  |
|  |  |  | 3KVA |  |
|  |  |  | 6KVA |  |
|  |  |  | 10KVA |  |
|  |  |  | 20KVA |  |
|  |  | 科华 | 1KVA |  |
|  |  |  | 3KVA |  |
|  |  |  | 6KVA |  |
|  |  |  | 10KVA |  |
|  |  |  | 20KVA |  |

| 类别 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 单价（元/节） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 蓄电池 | 西恩迪 | 100AH |  |
|  |  | 南都 | 100AH |  |
|  | 电池柜 | 不指定 | 100AH 20节箱 |  |
|  |  |  | 100AH 16节箱 |  |

二、有偿维保报价：

参与UPS产品投标的投标人还应对设备出保后的有偿维保报价并填写在下表中：

| 类别 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 单台年维保价格 （元/台/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

三、其他服务：

本项目的中标单位，因我公司及下属机构、支行（分理处）调整搬迁、装修等事项，必须提供UPS、发电机及相关设备的搬运安装服务，我公司将提供相关服务费1500元/次。

投标人（法人公章）：

法定代表人（或授权代表）：

日期 ：